## Formulario PREVIAMENTE IMPORTAD
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA
Contratación Simplificada No. CS-04-02-2024 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL ABASTECIMIENTO A LAS UNIDADES DE SALUD A NIVEL NACIONAL Y CNDR".
Formulario de Bienes fabricados fuera de Nicaragua Previamente Importados
Nombre del Oferente:
Ítem No. | Código | Descripción del Bien Ofertado | Unidad de Medida Ofertada | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Monto Total de Ítems C$ | Observación
C$
[indicar número del ítem ofertado] | [Indicar código del ítem ofertado] | [Indicar la descripción del bien ofertado, de forma consistente a la descripción brindada en el formulario de la oferta técnica] | [indicar la unidad de medida ofertada] | [[indicar cantidad del ítems ofertado] | [indicar el precio unitario hasta con 6 decimales] | [indicar el monto total del ítems con dos decimales]
[5 empty] | Monto total de la oferta para bienes en plaza | [indicar suma de los montos totales de los ítems ofertados con dos decimales]
Nota: El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados hasta con dos decimales. Arto. 107 del Reglamento General de la Ley 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”. El precio unitario ofertado deberá ser expresado hasta con cuatro decimales y debe de corresponder a la unidad de medida ofertada.
Nota: El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados hasta con dos decimales. Arto. 107 del Reglamento General de la Ley 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”. El precio unitario ofertado deberá ser expresado hasta con cuatro decimales y debe de corresponder a la unidad de medida ofertada. Nota: El precio unitario de la oferta deberá incluir el monto y la naturaleza de otros impuestos que le afectan. Sí se omite esta referencia se tendrán por incluidos en el precio cotizado, tasas, y aranceles como los demás Impuestos del mercado local. También debe considerarse en el precio unitario el costo de los servicios conexos (IVA, transporte, instalación, capacitación, desaduanaje y otros), en caso que apliquen.
1) Lugar de Destino de los bienes: ___________________________________________
2) Forma de Pago: __________________________________________
A favor de: _________________________________________________
Fecha: _____________ Nombre del Representante Legal; _____________________________ Firma: _______

## FORMULARIO TECNICO
FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA TECNICA
Contratación Simplificada No. CS-04-02-2024
“ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL ABASTECIMIENTO A LAS UNIDADES DE SALUD A NIVEL NACIONAL Y CNDR"
ITEM | CODIGO MINSA | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UM | REQUERIMIENTO | Periodo de vigencia mayor o igual a 20 meses | Plazo de entrega de 1 a 120 días calendarios a partir de la notificación de la orden de compra al proveedor adjudicado | Especificaciones Técnicas Ofertadas | Unidad de Medida Ofertada | Cantidad Ofertada | Vigencia del Producto Ofertado (en meses) | Plazo de entrega Ofertado | Fabricante | País de Origen | Marca | N° de Registro Sanitario | N° de Referencia | Observaciones
1 | 1080165 | FENOBARBITAL 15-20 MG/5ML SOLUCION ORAL FRASCO 100-120 ML. | FENOBARBITAL 15-20 MG/5ML SOLUCION ORAL FRASCO 100-120 ML. | FCO | 548.7
2 | 1120215 | TROPICAMIDA 0.8% + FENILEFRINA 5.0%. COLIRIO OFTALMICO. FCO GOTERO | TROPICAMIDA 0.8% + FENILEFRINA 5.0%. COLIRIO OFTALMICO. FCO GOTERO | FCO | 1072.5
3 | 1120730 | FLUORMETALONA 0.1%. SOLUCION OFTALMICA, FCO 5 ML | FLUORMETALONA 0.1%. SOLUCION OFTALMICA, FCO 5 ML | FCO | 1636
4 | 1090400 | AMITRIPTILINA 25 MG. TABLETA/CAPSULA ORAL | AMITRIPTILINA 25 MG. TABLETA/CAPSULA ORAL | TAB/CAP | 2853965
5 | 1130340 | AZUFRE + ACIDO SALICILICO, BARRA JABON USO TOPICO, BARRA 75-100G | AZUFRE + ACIDO SALICILICO, BARRA JABON USO TOPICO, BARRA 75-100G | BARR | 7958.5
6 | 1190610 | Fentanyl citrato 0,05mg/ ml. sol.inyectable 2 ml. amp/fam. iv | Fentanyl citrato 0,05mg/ ml. sol.inyectable 2 ml. amp/fam. iv | FAM | 280272.05
7 | 1350188 | TROXERUTINA (TRIHIDROXIETIL RUTOSIDO) 300 MG. | TROXERUTINA (TRIHIDROXIETIL RUTOSIDO) 300 MG. | CAP | 38677.45
8 | 1120105 | TETRACICLINA CLORHIDRATO. UNGUENTO OFTALMICO 1 %.TUBO 5 G. | TETRACICLINA CLORHIDRATO. UNGUENTO OFTALMICO 1 %.TUBO 5 G. | TBO | 47409.8
9 | 1190400 | LIDOCAINA CLORHIDRATO (S/PRESERVANTES). SOLUCION INYECTABLE 2%. FAM. 20 - 50 ML. S.C.- I.T. | LIDOCAINA CLORHIDRATO (S/PRESERVANTES). SOLUCION INYECTABLE 2%. FAM. 20 - 50 ML. S.C.- I.T. | FAM | 27675.7
10 | 1110100 | SOLUCION SALINA (CLORURO DE SODIO) 0.9%. ATOMIZADOR NASAL, FCO 15-20 ML | SOLUCION SALINA (CLORURO DE SODIO) 0.9%. ATOMIZADOR NASAL, FCO 15-20 ML | FCO | 5198.05
11 | 1010740 | FLUCONAZOL 150 MG. TABLETA/CAPSULA ORAL | FLUCONAZOL 150 MG. TABLETA/CAPSULA ORAL | TAB/CAP | 192511
12 | 1100701 | INMUNOGLUBULINA ANTI-D RHD. SOLUCION INYECTABLE 300 MCG/ 2 ML FAM DE 2ML | INMUNOGLUBULINA ANTI-D RHD. SOLUCION INYECTABLE 300 MCG/ 2 ML FAM DE 2ML | FAM | 495
13 | 1210160 | SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE LIOFILIZADO / SOLUCION INYECTABLE IM. IV. | SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE LIOFILIZADO / SOLUCION INYECTABLE IM. IV. | VIAL | 4413.7
14 | 1120340 | LATANOPROST 50 MCG / (0.005%) SOL. OFTALMICA 2.5 - 5 ML | LATANOPROST 50 MCG / (0.005%) SOL. OFTALMICA 2.5 - 5 ML | FCO | 3104.35
15 | 1050120 | SULFATO FERROSO (HIERRO ELEMENTAL) SOLUCION ORAL 15MG/0.6ML. FRASCO 30 ML. | SULFATO FERROSO (HIERRO ELEMENTAL) SOLUCION ORAL 15MG/0.6ML. FRASCO 30 ML. | FCO | 24959.91
16 | 1060100 | DEXTROSA EN AGUA 5 % SOLUCION INYECTABLE 1,000 ML . I.V. FRASCO/BOLSA 1000ML | DEXTROSA EN AGUA 5 % SOLUCION INYECTABLE 1,000 ML . I.V. FRASCO/BOLSA 1000ML | FCO/BSA | 17280
17 | 1060104 | DEXTROSA EN AGUA 5 % SOLUCION INYECTABLE I.V. FRASCO/BOLSA 500ML | DEXTROSA EN AGUA 5 % SOLUCION INYECTABLE I.V. FRASCO/BOLSA 500ML | BSA | 18986
18 | 2120330 | SET DE CARDIOPLEGIA DE NIDO, CON ATRAPA BURBUJA, INTERCAMBIADOR DE CALOR CON SALIDA DE 1/2 | SET DE CARDIOPLEGIA SANGUÍNEA 1:4, CON INTERCAMBIADOR DE CALOR INTEGRADO, PUERTO DE ENTRADA SANGUINO DE ¼ Y SALIDA DE 3/16, PUERTO DE AGUA ½ | SET | 150
19 | 4010100 | CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA TIPO FOGARTY # 3 FR. | CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA FOGARTY # 3 FR DE CUERPO FLEXIBLE CON BALÓN EN SU EXTREMO DISTAL, PUNTA BLANDA Y REDONDEADA QUE SE AJUSTE A UNA INTRODUCCIÓN EN EL VASO ARTERIAL PRODUCIENDO EL MENOR RIESGO TRAUMÁTICO, SUPERFICIE LISA, RADIO-OPACO, SIN MANDRIL, CON ALMA DE ACERO Y EN LA SUPERFICIE EXTERNA DEL CATÉTER LINEAS DE GRADUACION, UNA CADA 10 CM A PARTIR DE LA PUNTA DEL EXTREMO PROXIMAL, EJE CON ALAS QUE FAVORECE LA INSERCIÓN Y LA MANIPULACIÓN ASÍ COMO LA CONEXIÓN DE LA JERINGA QUE SE EMPLEA PARA HINCHAR EL BALÓN, CON UNO O DOBLE BALÓN, CAPACIDAD DEL GLOBO: MAXIMA DE LIQUIDO 0.2 CM³, MAXIMA DE AIRE 0.6 CM³, IMPRESAS EN EL EXTREMO PROXIMAL PARA UNA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN,ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. | UNIDADES | 47.55
20 | 4010110 | CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA TIPO FOGARTY # 4 FR. | CATÉTER DE EMBOLECTOMÍA FOGARTY # 4 FR. DE CUERPO FLEXIBLE CON BALÓN EN SU EXTREMO DISTAL PUNTA BLANDA Y REDONDEADA QUE SE AJUSTE A UNA INTRODUCCIÓN EN EL VASO ARTERIAL PRODUCIENDO EL MENOR RIESGO TRAUMÁTICO, SUPERFICIE LISA, RADIO-OPACO, SIN MANDRIL, CON ALMA DE ACERO Y EN LA SUPERFICIE EXTERNA DEL CATÉTER LINEAS DE GRADUACION, UNA CADA 10 CM A PARTIR DE LA PUNTA DEL EXTREMO PROXIMAL, EJE CON ALAS QUE FAVORECE LA INSERCIÓN Y LA MANIPULACIÓN ASÍ COMO LA CONEXIÓN DE LA JERINGA QUE SE EMPLEA PARA HINCHAR EL BALÓN,CON UNO O DOBLE BALÓN, CAPACIDAD DEL GLOBO: MAXIMA DE LIQUIDO 0.75 CM³, MAXIMA DE AIRE 1.7 CM³, IMPRESAS EN EL EXTREMO PROXIMAL PARA UNA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL | UNIDADES | 78.75
21 | 4010641 | RESERVORIO DE DRENAJE CERRADO PARA EVACUACION DE LOS LIQUIDOS POSTOPERATORIO DE ELASTÓMERA DE SILICONA CON CAPACIDAD DE 100ML | RESERVORIO DE DRENAJE CERRADO PARA EVACUACION DE LOS LIQUIDOS POSTOPERATORIO DE ELASTÓMERA DE SILICONA CON CAPACIDAD DE 100 ML | UNIDAD | 150
22 | 4010692 | HEMO CONCENTRADORES PEDIÁTRICOS | HEMO CONCENTRADORES PEDIÁTRICOS | UNIDAD | 30
23 | 4010984 | OXIGENADOR DE MEMBRANA, CON FLUJO MAXIMO DE 2000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE ¼. | OXIGENADOR DE MEMBRANA, CON FLUJO MÁXIMO DE 2000 ML, ENTRADA VENOSA DE 3/8 Y SALIDA ARTERIAL DE 1/4, CON RESERVORIO RÍGIDO, CEBADO DE 48 ML. | UNIDADES | 30
24 | 4011893 | BALON DE DILATACION ESOFAGICO / PILORICO / BILIAR DIAMETRO DE 12-13.5–15,PARA GUIA DE 0.035.MS. | BALÓN DE DILATACIÓN ESOFÁGICO / PILÓRICO / BILIAR DIÁMETRO DE 12-13.5–15, PARA GUÍA DE 0.035, LONGITUD DE TRABAJO 200 CM | UNIDADES | 330
25 | 4011897 | BALON DE EXTRACCION DE INFLADO DEL BALON CON DIAMETRO DE 12MM/15MM LONGITUD | BALÓN DE EXTRACCIÓN DE INFLADO DEL BALÓN CON DIÁMETRO DE 12MM/15MM LONGITUD DEL SISTEMA 200 CM INYECCIÓN POR ENCIMA | UNIDADES | 795
26 | 4030191 | CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA ETAPA ÚNICA 20FR. | CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA 20 FR, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, DE 35.6-39 CM, CON CONECTOR DE 1/4 | UNIDADES | 30
27 | 4030192 | CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA ETAPA ÚNICA 22FR. | CÁNULAS VENOSA CURVA METÁLICA 22 FR, REFORZADA CON ALAMBRE, PARED FINA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, REFORZADO CON HILO DE ACERO INOXIDABLE HELICOIDAL, ANTITORSIÓN, DE 35.6-39 CM, CON CONECTOR DE 3/8 | UNIDADES | 30
28 | 4030464 | CIRCUITOS PEDIÀTRICOS 3/8 – ¼, SET DE TABULADURA DE PVC Y SILASTIC CON LÍNEAS ARTERIOVENOSAS DE 3/8 X ¼, HEMOCONCENTRADOR Y FILTRO ARTERIAL PEDIÁTRICO CUBETA INTEGRADA. | CIRCUITOS PEDIÁTRICOS 3/8 – ¼, SET DE TUBULADURA DE PVC Y SILASTIC, CON LÍNEAS ARTERIOVENOSAS DE 3/8 X ¼, HEMOCONCENTRADOR PEDIATRICO | UNIDADES | 30
29 | 4030465 | CIRCUITOS PEDIÀTRICOS 3/8 – 3/8, SET DE TABULADURA DE PVC Y SILASTIC CON LÍNEAS ARTERIOVENOSAS DE 3/8 X 3/8, HEMOCONCENTRADOR Y FILTRO ARTERIAL PEDIÁTRICO CUBETA INTEGRADA | CIRCUITOS PEDIÁTRICOS 3/8 – 3/8, SET DE TUBULADURA DE PVC Y SILASTIC CON LÍNEAS ARTERIOVENOSAS DE 3/8 X 3/8, HEMOCONCENTRADOR PEDIATRICO | UNIDADES | 15
30 | 4030475 | CANULAS ARTERIAL 22 FR PUNTA RECTA CON CONECTOR LUER LOCK | CÁNULAS ARTERIAL 22 FR, REFORZADA CON ALAMBRE PUNTA RECTA ALARGADA, DE 30-30.5 CM, CONEXIÓN 3/8-3/8 LL, SIN BRIDA, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, ANTITORSIÓN | UNIDADES | 7.5
31 | 4030577 | SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL DE SILICONA 15 FR | SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL 15 FR, BLANCOS, RADIO OPACOS, DE SILICONA, CON 4 CANALES A LO LARGO DE LOS LATERALES Y UN NÚCLEO SÓLIDO, CON CONECTOR Y TUBOS DE EXTENSIÓN DE SILICONA, ADAPTADOR, BULBO DE SUCCIÓN Y RESERVORIO ESTERIL DE 100 CC. | UNIDADES | 75
32 | 4030578 | SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL DE SILICONA 19 FR | SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL 19 FR, BLANCOS, RADIO OPACOS, DE SILICONA, CON 4 CANALES A LO LARGO DE LOS LATERALES Y UN NÚCLEO SÓLIDO, CON CONECTOR Y TUBOS DE EXTENSIÓN DE SILICONA, ADAPTADOR, BULBO DE SUCCIÓN Y RESERVORIO ESTERIL DE 100 CC. | UNIDADES | 150
33 | 5010154 | CONECTORES EN Y DE PERFUSION 3/16 X 3/16 X 3/16 CON LUER LOCK. | CONECTORES EN Y DE PERFUSION 3/16 X 3/16 X 3/16 CON LUER LOCK. | UNIDADES | 225
34 | 5010159 | CONECTORES RECTOS 3/ 16 X 3/16 CON LUER LOCK | CONECTORES RECTOS 3/16 X 3/16 LUER LOCK | UNIDADES | 225
35 | 4010484 | TUBO BRONQUIAL DOBLE LUMEN DE 33 FR, DIVIDIDO POR UN TABIQUE LONGITUDINAL EN DOS CANALES TRAQUEAL Y BRONQUIAL | TUBO BRONQUIAL DOBLE LUMEN DE 33 FR,PVC DIVIDIDO POR UN TABIQUE LONGITUDINAL EN DOS CANALES TRAQUEAL Y BRONQUIAL,ORIFICIOS DISTALES PULIDOS ATRAUMATICOS,BALONES DE BAJA PRESION ,DELIMITADOS POR ANILLOS RADIO OPACOS,BALONES PILOTOS Y VALVULA DE RETENCION ,GANCHO DE CARINA,CONECTORES SEMIMONTADOS ,UN MANDRIL PARA INTUBACIÓN,DOS PIEZAS DE CONEXION EN ANGULO CON CONECTORES GIRATORIOS PROVISTOS DE TAPA DE DOBLE FUNCION Y CONECTORES ESTANDAR,UN CONECTOR EN Y,UNA LLAVE EXTRACTORA DE CONECTORES Y DOS CATETER DE ASPIRACION CON CONTROL DE SUCCION | #N/A | 49.95
36 | 4010486 | TUBO BRONQUIAL DOBLE LUMEN DE 35 FR, DIVIDIDO POR UN TABIQUE LONGITUDINAL EN DOS CANALES TRAQUEAL Y BRONQUIAL | TUBO BRONQUIAL DOBLE LUMEN DE 35 FR,PVC DIVIDIDO POR UN TABIQUE LONGITUDINAL EN DOS CANALES TRAQUEAL Y BRONQUIAL,ORIFICIOS DISTALES PULIDOS ATRAUMATICOS,BALONES DE BAJA PRESION ,DELIMITADOS POR ANILLOS RADIO OPACOS,BALONES PILOTOS Y VALVULA DE RETENCION ,GANCHO DE CARINA,CONECTORES SEMIMONTADOS, UN MANDRIL PARA INTUBACIÓN,DOS PIEZAS DE CONEXION EN ANGULO CON CONECTORES GIRATORIOS PROVISTOS DE TAPA DE DOBLE FUNCION Y CONECTORES ESTANDAR,UN CONECTOR EN Y,UNA LLAVE EXTRACTORA DE CONECTORES Y DOS CATETER DE ASPIRACION CON CONTROL DE SUCCION | #N/A | 49.95
37 | 4010487 | TUBO BRONQUIAL DOBLE LUMEN DE 37 FR, DIVIDIDO POR UN TABIQUE LONGITUDINAL EN DOS CANALES TRAQUEAL Y BRONQUIA | TUBO BRONQUIAL DOBLE LUMEN DE 37 FR,PVC DIVIDIDO POR UN TABIQUE LONGITUDINAL EN DOS CANALES TRAQUEAL Y BRONQUIAL,ORIFICIOS DISTALES PULIDOS ATRAUMATICOS,BALONES DE BAJA PRESION ,DELIMITADOS POR ANILLOS RADIO OPACOS,BALONES PILOTOS Y VALVULA DE RETENCION ,GANCHO DE CARINA,CONECTORES SEMIMONTADOS ,UN MANDRIL PARA INTUBACIÓN,DOS PIEZAS DE CONEXION EN ANGULO CON CONECTORES GIRATORIOS PROVISTOS DE TAPA DE DOBLE FUNCION Y CONECTORES ESTANDAR,UN CONECTOR EN Y,UNA LLAVE EXTRACTORA DE CONECTORES Y DOS CATETER DE ASPIRACION CON CONTROL DE SUCCION. | #N/A | 49.95
38 | 4010489 | TUBO BRONQUIAL DOBLE LUMEN DE 39 FR, DIVIDIDO POR UN TABIQUE LONGITUDINAL EN DOS CANALES TRAQUEAL Y BRONQUIAL | TUBO BRONQUIAL DOBLE LUMEN DE 39 FR,PVC DIVIDIDO POR UN TABIQUE LONGITUDINAL EN DOS CANALES TRAQUEAL Y BRONQUIAL,ORIFICIOS DISTALES PULIDOS ATRAUMATICOS,BALONES DE BAJA PRESION ,DELIMITADOS POR ANILLOS RADIO OPACOS,BALONES PILOTOS Y VALVULA DE RETENCION ,GANCHO DE CARINA,CONECTORES SEMIMONTADOS ,UN MANDRIL PARA INTUBACIÓN,DOS PIEZAS DE CONEXION EN ANGULO CON CONECTORES GIRATORIOS PROVISTOS DE TAPA DE DOBLE FUNCION Y CONECTORES ESTANDAR,UN CONECTOR EN Y,UNA LLAVE EXTRACTORA DE CONECTORES Y DOS CATETER DE ASPIRACION CON CONTROL DE SUCCION | #N/A | 49.95
39 | 4212323 | OXIGENADOR DE MEMBRANA CON FILTRO ARTERIAL INTEGRADO Y FLUJO 1500 - 2,500 ML | OXIGENADOR DE MEMBRANA, CON FILTRO ARTERIAL INTEGRADO Y FLUJO 1,500-2500 ML, SEGÚN AAM, ENTRADA VENOSA DE ¼ Y ADAPTADOR 3/8, SALIDA ARTERIAL DE ¼, RESERVORIO RÍGIDO PARA PROCEDIMIENTO CON DRENAJE VENOSO. | UNIDADES | 39.9
40 | 4010923 | CATETER PARA SONDAJE RETROGRADO Y ANTEGRADO DEL URETER, DOBLE J 6FR/24 CM LONGITUD | SONDA EN FORMA DE DOBLE J # 6 FR. X 24 CM DE LONGITUD, CON GUÍA DE 0.035”-0.038”, HECHA DE POLIURETANO, PUNTA CÓNICA ABIERTA, EXTREMO A LA VEJIGA ENCORVADO 4 CM, SEMIRÍGIDO QUE NO SE DEFORME, NO SE RETRAIGA, NI SE ENROLLE EN LA GUÍA AL MOMENTO DE SU COLOCION. | UNIDADES | 1024.79
41 | 4030131 | CANULA NASAL (ESPIGA) PARA INFANTES SISTEMA CPAP TAMAÑO 0:700 G | CÁNULA NASAL (ESPIGA) PARA INFANTES SISTEMA CPAP TAMAÑO 0: 700 GRAMOS, PUNTAS NASALES CORTAS, INCURVADAS DE SILICONA, CIRCUITO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIOS DE 10MM, CORRUGADO, VELCRO Y GORRO. | SET | 829.35
42 | 4040120 | NYLON MONOFILAMENTO # 0 C/AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CÍRCULO, DE 20 - 25 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD. | NYLON MONOFILAMENTO # 0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE, 3/8 DE CÍRCULO, DE 20 - 25 MM, HEBRA MÍNIMO 45 CM DE LONGITUD, SUTURA SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, DE POLÍMEROS ALIPÁTICOS DE CADENA LARGA DE NYLON CON DIÁMETRO CILÍNDRICO UNIFORME, SE ANUDA SIN DESHILACHARSE O CORTARSE (FLEXIBILIDAD), FUERZA DE TENSIÓN COMPATIBLE CON LAS LIMITACIONES DEL CALIBRE, REQUIERE UN MÍNIMO DE FUERZA PARA INTRODUCIRLA EN EL TEJIDO, MONTADA EN AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. | SOBRE | 49092.01
43 | 4030133 | CANULA NASAL (ESPIGA) PARA INFANTES SISTEMA CPAP TAMAÑO 2:1250-2000 G | CÁNULA NASAL (ESPIGA) PARA INFANTES SISTEMA CPAP TAMAÑO 2:1250-2000 GRAMOS, PUNTAS NASALES CORTAS, INCURVADAS DE SILICONA, CIRCUITO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIOS DE 10MM, CORRUGADO, VELCRO Y GORRO. | SET | 218.5
44 | 4040212 | SUTURA DE POLIGLACTINA N0 2-0, CON AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA DE 25-26MM | SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA 910, 2-0, A BASE COPOLÍMERO DE LÁCTIDO Y GLICÓLIDO RECUBIERTO CON POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, ABSORBIBLE SINTÉTICA, TRENZADO, MONOFILAMENTO, DE 70 CM DE LONGITUD, CON AGUJA 1/2 CÍRCULO AHUSADA DE 25 - 26 MM | SOBRE | 84
45 | 4030132 | CANULA NASAL (ESPIGA) PARA INFANTES SISTEMA CPAP TAMAÑO 1:700-1250 G | CÁNULA NASAL (ESPIGA) PARA INFANTES SISTEMA CPAP TAMAÑO 1: 700-1250 GRAMOS, PUNTAS NASALES CORTAS, INCURVADAS DE SILICONA, CIRCUITO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIOS DE 10MM, CORRUGADO, VELCRO Y GORRO | SET | 137.808
46 | 3010252 | SUERO LIOFILIZADO PARA CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN INMUNOENSAYO (32 ANALITO DE PRUEBA ESPECIAL) | KIT 12 FCOS /5 -10ML | FCO | 15
47 | 3050001 | CARY BLAIR (BASE) | FCO/100-500 G | GRAMOS | 1875
48 | 3050002 | AGAR CHARCOAL | FCO/100-500 G | GRAMOS | 625
49 | 3050005 | AGAR CETRAMIDE | FCO/100-500 G | GRAMOS | 3750
50 | 3050020 | AGAR CTA (TRIPTICASA CYSTINE AGAR) | FCO/100-500 G | GRAMOS | 625
51 | 3050030 | AGAR LIA (LYSINE IRON AGAR) | FCO/100-500 G | GRAMOS | 3750
52 | 3050080 | AGAR SS (SALMONELLA SHIGELLA AGAR) | FCO/100-500 G | GRAMOS | 11250
53 | 3050120 | AGAR UREA DE CRISTENSEN (AGAR BASE SIN UREA O BACTO UREA) | FCO/100-500 G | GRAMOS | 3750
54 | 3050150 | CEFACLOR 30 UG | VIAL/ 25- 50 DISCOS | DISCO | 8507.5
55 | 3050441 | LECHE DESNATADA SKIM MILK | FCO/500G | GRAMOS | 7500
56 | 3050470 | CALDO MR - VP | FCO/100-500 G | GRAMOS | 625
57 | 3050530 | SUPLEMENTO I SELECTIVO V+C+T PARA AGAR THAYER MARTIN . | FCO/100-500 G | ML | 1250
58 | 3060222 | AGAR NUTRITIVO. | FCO/100-500 G | GRAMOS | 6875
59 | 3070281 | DIHIDROGENO FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO | FRASCO/500 G | GRAMOS | 37500
60 | 4070056 | ASA BACTERIOLOGICA REDONDA | UNIDAD | UNIDADES | 5
61 | 4070077 | MAGNETOS VERTICALES 22 BARRAS DIF. TAMAÑOS | SET 22 UNIDADES | SET | 8.75
62 | 4070088 | BEAKER DE VIDRIO DE 50 ML. | PAQ/12-24 UNIDADES | UNIDADES | 45
63 | 4070154 | BOTELLA 500 CC DE POLIETILENO COLOR AMBAR CUELLO ANCHO C/TAPA ROSCA | UNIDAD | UNIDADES | 250
64 | 4070355 | ERLENMEYERS 100-125 ML | CAJA/12 UNIDADES | UNIDADES | 150
65 | 4070412 | TUBO DURHAN 6 X 50 MM. PK/100 | PAQ/100 UNIDADES | UNIDADES | 25250
66 | 4070471 | FILTRO MEMBRANA DE NYLON 25 MM P/JERINGAS 0.2 UM DM. DE PORO P/USAR EN HPLC | PAQUETE/50 - 100 UNIDADES | UNIDADES | 1250
67 | 4070719 | PUNTA PARA PIPETA AUTOMATICA 0.5-300 UL. | PAQ 960-1000 UNIDADES | UNIDADES | 28750
68 | 4071008 | BOLSA ESTERILES PARA STOMACHER MODELO 400 DE UNA SOLA CAMARA, CON CAPACIDAD 1650 ML (55 ONZ) 18 X 30 CM | CAJA/250-500 UND | UNIDADES | 5625
69 | 4071049 | TIRAS SEROLOGICAS PLANAS DE 8 ORIFICIOS MAXIPORT CON UN VOLUMEN DE TRABAJO DE 350 UL. | CAJA/640 UNIDADES | UNIDADES | 12000
70 | 4080074 | MAGNETOS DE 60.0 - 64MM CUBIERTOS CON TEFLON DE 9.39 - 9.5MM DE DIAMETRO | UNIDAD | UNIDADES | 23.75
71 | 5110391 | RELOJ DE ALARMA DE 4 TIEMPO | UNIDAD | UNIDADES | 22.5
72 | 5130560 | HIDROMETRO P/HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA | UNIDAD | UNIDADES | 36.25
73 | 8010456 | COMPUESTOS PARA TEÑIR DNA Y RNA ANALIZADOS EN GELES DE AGAROSA,ROJO GEL COLORANTES NO MUTAGENICOS NI CITOTOXICOS SUSPENDIDO EN AGUA A UNA CONCENTRACION DE 10,000X . | VIAL/0.5 ML | VIAL | 6.25
74 | 8010794 | CIPROFLOXACINA E-TEST 0.002/32UG/ML | FCO/30-100 TIRAS | TIRA | 125
75 | 8020163 | POLIMERASA DNA Q5 HIGH-FIDELITY M0491L | 1X500 UND | VIAL | 2.5
76 | 8020173 | MEZCLA DE SOLUCIÓN DE DESOXINUCLEÓTIDO (DNTP) N0447L | 5X0.8µL A 10NM | VIAL | 6.25
77 | 8150162 | AMONIACO AL 25% | FCO/2500ML | ML | 10625
78 | 8210235 | SOPORTE P/MICROPIPETAS AUTOMATICAS | UNIDAD | UNIDADES | 2.5
79 | 8230152 | AGAR HEKTOEN ENTERIC | FCO/100-500 G | GRAMOS | 4375
80 | 8230235 | CALDO E. COLI | FCO/100-500 G | GRAMOS | 10625
81 | 8230244 | DULCITOL | FCO/100-500 G | GRAMOS | 625
82 | 8270265 | PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCION DE BRUCELOSIS IGM EN SUERO Y SANGRE TOTAL EN HUMANOS | KIT/25DET | DETERMINACION | 375
83 | 8270267 | PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCION DE LEPTOSPIRA IgM EN SUERO Y SANGRE TOTAL EN HUMANOS | KIT/30DET | DETERMINACION | 1237.5
84 | 8300114 | CALDO NUTRITIVO | FCO/100-500 G | GRAMOS | 625
85 | 8300211 | AGAR PSEUDOMONAS P | FCO/100-500 G | GRAMOS | 1250
86 | 8300723 | MACCONKEY + SORBITOL | FCO/100-500 G | GRAMOS | 3750
87 | 3080000 | ALBUMINAS BOVINE 30% FCO (ML) | FRASCO DE 5-10ML | ML | 5360.649
88 | 3030010 | FIBRINOGENO CON CALIBRADOR | KIT DE 25-160 DET | DETERMINACION | 40330.719
89 | 3090270 | EOSINA | FCO DE 50 A 100 GRAMOS | GRAMOS | 13117.653
90 | 8020156 | CHAGAS POR MÉTODO ELISA RECOMBINANTE . | KIT/96DET | DETERMINACION | 16080
91 | 3010080 | COLESTEROL HDL | KIT DE 25-200 DET | DETERMINACION | 68590.95
92 | 4070940 | CUBRE OBJETO 22 * 60 | CAJA O PAQUETE DE 100 UND | ONZA | 2403.8
93 | 3050110 | AGAR TSI (TRIPLE SUGAR IRON) | FCO/100-500 G | GRAMOS | 3383.3333
94 | 3030025 | PLASMA ANORMAL PARA COAGULACION (TP-TPT-FIB) | FRASCO DE 1ML | FCO | 583.165
95 | 3010070 | COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO | KIT DE 25-100 DET | DETERMINACION | 460320.896
96 | 3010300 | TRIGLICERIDOS ENZIMATICOS | KIT DE 25-100 DET | DETERMINACION | 440743.038
97 | 3030000 | CEFALOPLASTINA ACTIVA PARA TIEMPO PARCIAL CON CLORURO DE CALCIO | KIT DE 25-200 DET | DETERMINACION | 235360.564
98 | 3030030 | TROMBOPLASTINA PARA TIEMPO DE PROTROMBINA | KIT DE 25-100 DET | DETERMINACION | 229438.8
99 | 4070970 | FRASCO GOTERO AMBAR DE 10-50 ML | CAJA O PAQUETE DE 25 A 100 UNIDADES | UNIDADES | 85.8
100 | 4070770 | TUBO CONICO PLASTICO CON TAPON / SIN TAPON 16-19 X 100-109 MM | CAJA O PAQUETE DE 50-250 UND | UNIDADES | 63805.775
101 | 4070930 | CUBRE OBJETO 22 X 50 MM #2 RECTANGULARES DE 0.17 A 0.25 MM DE ESPESOR. | PAQUETES O CAJAS DE 100 UNIDADES | ONZA | 1789
102 | 4070410 | PAPEL FILTRO # 40 DE 11 CM DE DIAMETRO | CAJA DE 100 UND | CAJA | 1122.9
103 | 3010081 | COLESTEROL LDL | KIT DE 25-160 DET | DETERMINACION | 19483.632
104 | 4000090 | MATRAZ AFORADO 500 ML CLASE A TAPON DE TEFLON | CAJA/2-6 UNIDADES | UNIDADES | 3
105 | 8250232 | PEPTONA DE CARNE FCO/500G | FCO/100-500 G | GRAMOS | 750
106 | 4070760 | TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO C/TAPON DE ROSCA MATERIAL RESISTENTE A LA AUTOCLAVE ( NEGRO FENOLICO ) 16 * 150 MM-160MM | PAQUETE DE 250 UNIDADES | UNIDADES | 863.472
Fecha: _____________ Nombre del Representante Legal; _____________________________________ Firma: __________________